耗材名称：输血输液加压袋

功能要求:

1.输液输血加压用

2.有创动脉压监测用

3.输血输液加压袋，4075，柱式型

- 配套设备名称:有创血压监护，设备名称：IPM1200

- 耗材名称:E-Z 清洁液

- 溶血素M-3CFL

- 冲洗液

- 二、功能要求:

- 配套设备名称:深圳迈瑞血球分析仪 设备型号：BC-2600

- 耗材名称:尿液11 项试纸条

- 二、功能要求:

- 1.配套设备名称深圳迈瑞尿液分析仪  设备型号 UA-66