- 采购品目名称:一次性使用阴道电极

阴道电极

理疗用体表电极  50*50mm

理疗用体表电极 70*120 mm   72*156 mm

需要配套的设备名称：生物刺激反馈仪 ，设备型号MLDB4PLUS

功能要求：

1. 配合科室现有机器检测女性盆底功能性疾病。包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、盆腔脏器脱垂等疾病筛查。能有效检测出女性盆底功能性障碍，并做出相应后期治疗方案。