采购品目名称:（1）可重复使用管道套装

（2）20号玻切刀

- 一次性21号LAMINAR层流超乳探针，30°圆探针和灌注套管

- （4）一次性21号LAMINAR层流灌注套管和测试腔

三、功能要求：

1.可重复使用管道套装：该管路可消毒重复使用，配合超乳程序灌注抽吸使用，管路直接配备排泄阀门，更便于术中使用。
  2.20号玻切刀：玻切刀头是实施前节玻璃体切除手术必备的配件，自带同轴灌注功能，切割速率最高可达1200cpm。

3.一次性21号LAMINAR层流超乳探针，30°圆探针和灌注套管，超声探针以超声频率震动，产生碎屑通过抽吸经空心针头排出，手术切口小。

4.一次性21号LAMINAR层流灌注套管和测试腔：灌注套直径1.6mm,同配套超乳针头共同使用完成术中灌注抽吸。

需要配套的设备，设备名称：眼科超声乳化治疗仪，设备型号SCP680300 。