采购品目名称:不锈钢器械柜、病床、输液椅、抢救车、氧气筒、氧气袋

功能要求:

- 不锈钢器械柜:全钢 通玻璃门 药品柜(长 1800mm*宽900mm*400 mm 相框结构）

- 病床:平板护理床 加厚钢管(尺寸200*90*50cm)

- 结构( 平板床+6cm 床垫+输液架)

- 输液椅:防水 PU(总高 126CM*宽73.5CM*) 高65CM*扶手宽 15CM*座深50CM*座高 43CM*背高 68cm*+输液杆

- 抢救车:加厚款单门+透明静音轮(尺寸 66*44*86cm)

- 氧气筒:20 升没有这个规格 10/15 升(短粗款氧气瓶+氧气表+扳手+吸管+面罩)

- 氧气袋:42L(大约 76*50cm)